## Hoja1
Time | Escenarios de crecimiento del PIB (% anual) Demanda Media | Escenarios de crecimiento del PIB (% anual) Demanda Alta | Escenarios de crecimiento del PIB (% anual) Demanda Baja | Energía Eólica. Evolución de CAPEX Perú ( ,000 USD / kW) | Energía Eólica Marina. Evolución de CAPEX Perú ( ,000 USD / kW) | Energía Solar Fotovoltaica. Evolución de CAPEX Perú (USD / Wdc) | Almacenamiento de energía. Evolución de CAPEX Perú (,000 USD / kW) | Demanda de electricidad anual para un escenario bajo *(PBI demanda bajo)(GW.h/año) | Demanda de electricidad anual para un escenario base *(PBI demanda media)(GW.h/año) | Demanda de electricidad anual para un escenario alto *(PBI demanda media)(GW.h/año) | Máxima Demanda_Potencia de electricidad anual para un escenario bajo *(PBI demanda bajo)(MW/año) | Máxima Demanda_Potencia de electricidad anual para un escenario base *(PBI demanda media)(MW/año) | Máxima Demanda_Potencia de electricidad anual para un escenario alto *(PBI demanda alto)(MW/año) | Camisea Boca de Pozo Escenario Referencia (cap) (USD constantes 2017/MMBTU) | Camisea Boca de Pozo Escenario Referencia (contratos) (USD constantes 2017/MMBTU) | Tarifa Transporte Escenario Referencia (USD constantes 2017/MMBTU) | Tarifa Distribución Escenario Referencia (USD constantes 2017/MMBTU) | REF-Precio promedio gas en planta Escenario Referencia (USD constantes 2017/MMBTU) | Camisea Boca de Pozo Escenario Alto (cap) (USD constantes 2017/MMBTU) | Camisea Boca de Pozo Escenario Alto (contratos) (USD constantes 2017/MMBTU) | Tarifa Transporte Escenario Alto (USD constantes 2017/MMBTU) | Tarifa Distribución Escenario Alto (USD constantes 2017/MMBTU) | ALTO-Precio promedio gas en planta Escenario Alto (USD constantes 2017/MMBTU) | WTI escenario de referencia (US$/barril) | Fuel Oil #6 (Bunker C)* escenario de referencia (US$/barril) | Fuel Oil #2 (Diésel)* escenario de referencia (US$/barril) | Carbón Australia (USD/Ton)* escenario de referencia (US$/ton) | WTI escenario alto (US$/barril) | Fuel Oil #6 (Bunker C)* escenario alto (US$/barril) | Fuel Oil #2 (Diésel)* escenario alto (US$/barril) | Carbón Australia (USD/Ton)* escenario alto (US$/ton) | Costo de la inversión deCosto de la inversión de vehículos eléctricos privado (,000 USD/vehículo) | Costo de la inversión de vehículos eléctricos públicos (,000 USD/vehículo) | Participación máxima de hehiculos eléctricos en las ventas de nuevos vehículos (%) | Unidades Refinerias | ,000 MMUSD/PJ (CAPEX) | ,000 MMUSD/PJ (OPEX) | MMUSD/PJ (Varia) | % Dispo | % CapacFactor | Mbdp-día Capacidad | Unidades plantas de gas | ,000 MMUSD/PJ (CAPEX) | ,000 MMUSD/PJ (OPEX) | ,000 MMUSD/PJ (VARIA) | PJ-a (CAPACIDAD) | % (DISPO) | % (CAPAC FACTOR)
2015 | 3.26% | 3.26% | 3.26% | [20 empty] | 50.5 | 51.4 | 71.6 | 75.7 | 50.5 | 51.4 | 71.6 | 75.7 |  |  |  | 2015 | [6 empty] | 2015
2016 | 3.96% | 3.96% | 3.96% | [20 empty] | 44.3 | 45.7 | 63.5 | 85.5 | 44.3 | 45.7 | 63.5 | 85.5 |  |  |  | 2016 | [6 empty] | 2016
2017 | 2.52% | 2.52% | 2.52% |  |  |  |  | 48800 | 48853 | 48922 | 6596.9 | 6603.2 | 6611.1 | 1.58 | 1.45 | 0.97 | 0.38 | 2.81 | 1.58 | 1.45 | 0.97 | 0.38 | 2.81 | 52.8 | 53.6 | 74.7 | 105.6 | 52.8 | 53.6 | 74.7 | 105.6 |  |  |  | 2017 | 0.22886 | 5.3735 |  | 90 |  | 317.3 | 2017 | 0 | 6.6285 | 2.0978 | 1333 | 92 | 47.937
2018 | 3.6% | 4.95% | 0.9% |  |  |  |  | 50317 | 48853 | 51396 | 6792.6 | 6879.1 | 6925.3 | 1.65 | 1.51 | 0.97 | 0.38 | 2.87 | 1.65 | 1.51 | 0.97 | 0.38 | 2.87 | 72.6 | 71.7 | 100.8 | 125.9 | 72.6 | 71.7 | 100.8 | 125.9 |  |  |  | 2018 | 0.2695 | 5.4969 |  | 90 |  | 317.3 | 2018 | 0.030909 | 6.6265 | 2.0516 | 1333 | 92 | 48.9253
2019 | 3% | 4.18% | 1.82% | 1 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 52105 | 48853 | 54517 | 7004.5 | 7164.6 | 7301.1 | 1.68 | 1.55 | 0.97 | 0.38 | 2.91 | 1.69 | 1.55 | 0.97 | 0.38 | 2.91 | 68.3 | 67.8 | 95.2 | 115.9 | 68.4 | 67.9 | 95.3 | 115.9 | 31.8 | 356.6 |  | 2019 | 0.31015 | 5.6204 |  | 90 |  | 317.3 | 2019 | 0.061818 | 6.6246 | 2.0054 | 1333 | 92 | 49.9136
2020 | 3.1% | 4.65% | 2.07% | 1 | 5.5 | 1.1 | 1.4 | 55063 | 48853 | 59019 | 7336.4 | 7624 | 7823.5 | 1.68 | 1.54 | 0.97 | 0.38 | 2.9 | 1.7 | 1.56 | 0.97 | 0.38 | 2.92 | 67.4 | 67 | 94 | 104.5 | 70.3 | 69.6 | 97.7 | 104.5 | 31.2 | 345.9 |  | 2020 | 0.35079 | 5.7439 |  | 90 |  | 317.3 | 2020 | 0.092727 | 6.6227 | 1.9593 | 1333 | 92 | 50.9019
2021 | 3.1% | 4.65% | 2.58% | 1 | 5.5 | 1.1 | 1.3 | 57668 | 48853 | 64813 | 7643.8 | 8073.9 | 8503.1 | 1.67 | 1.54 | 0.97 | 0.38 | 2.89 | 1.7 | 1.57 | 0.97 | 0.38 | 2.92 | 66.3 | 66 | 92.5 | 99.7 | 71.8 | 71 | 99.7 | 99.7 | 30.5 | 335.5 |  | 2021 | 0.39144 | 5.8674 |  | 90 |  | 317.3 | 2021 | 0.12364 | 6.6207 | 1.9131 | 1333 | 92 | 51.8902
2022 | 3.9% | 4.07% | 3.74% | 1 | 5.4 | 1 | 1.2 | 59625 | 48853 | 70291 | 7874.7 | 8626.6 | 9131.9 | 1.68 | 1.54 | 0.97 | 0.38 | 2.9 | 1.7 | 1.56 | 0.97 | 0.38 | 2.92 | 67 | 66.6 | 93.4 | 95 | 71.1 | 70.4 | 98.8 | 95 | 29.9 | 325.4 |  | 2022 | 0.43208 | 5.9908 |  | 90 |  | 317.3 | 2022 | 0.15455 | 6.6188 | 1.8669 | 1333 | 92 | 52.8785
2023 | 4.05% | 4.27% | 3.84% | 1 | 5.4 | 1 | 1.1 | 63868 | 48853 | 74971 | 8354.2 | 9123.4 | 9663.8 | 1.68 | 1.55 | 0.97 | 0.38 | 2.9 | 1.71 | 1.57 | 0.97 | 0.38 | 2.93 | 68.2 | 67.7 | 95 | 90.6 | 72.6 | 71.8 | 100.9 | 90.6 | 29.3 | 315.7 |  | 2023 | 0.47272 | 6.1143 |  | 90 |  | 317.3 | 2023 | 0.18545 | 6.6169 | 1.8207 | 1333 | 92 | 53.8668
2024 | 4.18% | 4.45% | 3.91% | 0.9 | 5.3 | 0.9 | 1 | 66610 | 48853 | 77878 | 8671.1 | 9509.5 | 10002 | 1.7 | 1.57 | 0.97 | 0.38 | 2.92 | 1.73 | 1.59 | 0.97 | 0.38 | 2.95 | 71.6 | 70.9 | 99.5 | 86.5 | 75.8 | 74.7 | 105 | 86.5 | 28.7 | 306.2 |  | 2024 | 0.51337 | 6.2378 |  | 90 |  | 317.3 | 2024 | 0.21636 | 6.6149 | 1.7745 | 1333 | 92 | 54.8551
2025 | 4.28% | 4.59% | 3.97% | 0.9 | 5.3 | 0.9 | 1 | 69060 | 48853 | 80536 | 8952.1 | 9806.5 | 10347.1 | 1.71 | 1.57 | 0.97 | 0.38 | 2.93 | 1.74 | 1.6 | 0.97 | 0.38 | 2.96 | 73.1 | 72.2 | 101.4 | 82.6 | 78.5 | 77.2 | 108.6 | 82.6 | 28.2 | 297 | 3 | 2025 | 0.55401 | 6.3612 |  | 90 |  | 317.3 | 2025 | 0.24727 | 6.613 | 1.7283 | 1333 | 92 | 55.8434
2026 | 4.35% | 4.71% | 4% | 0.9 | 5.2 | 0.9 | 0.9 | 70838 | 48853 | 83006 | 9184.4 | 10058.3 | 10661.5 | 1.73 | 1.58 | 0.97 | 0.38 | 2.94 | 1.76 | 1.61 | 0.97 | 0.38 | 2.97 | 75.3 | 74.2 | 104.3 | 78.9 | 80.6 | 79.2 | 111.5 | 78.9 | 27.6 | 288.1 | 4.1 | 2026 | 0.59466 | 6.4847 |  | 90 |  | 317.3 | 2026 | 0.27818 | 6.6111 | 1.6822 | 1333 | 92 | 56.8317
2027 | 4.16% | 4.57% | 3.75% | 0.9 | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 72354 | 48853 | 85627 | 9386 | 10294.7 | 11003.4 | 1.73 | 1.59 | 0.97 | 0.38 | 2.95 | 1.77 | 1.63 | 0.97 | 0.38 | 2.98 | 76.8 | 75.7 | 106.4 | 75.4 | 83 | 81.3 | 114.5 | 75.4 | 27.1 | 279.5 | 5.2 | 2027 | 0.6353 | 6.6082 |  | 90 |  | 317.3 | 2027 | 0.30909 | 6.6091 | 1.636 | 1333 | 92 | 57.82
2028 | 3.96% | 4.44% | 3.5% | 0.9 | 5.1 | 0.8 | 0.8 | 73768 | 48853 | 88034 | 9573.9 | 10575.6 | 11331.1 | 1.73 | 1.59 | 0.97 | 0.38 | 2.95 | 1.78 | 1.64 | 0.97 | 0.38 | 2.99 | 75.9 | 74.8 | 105.1 | 72.1 | 84.7 | 82.9 | 116.8 | 72.1 | 26.5 | 271.1 | 6.3 | 2028 | 0.67595 | 6.7317 |  | 90 |  | 317.3 | 2028 | 0.34 | 6.6072 | 1.5898 | 1333 | 92 | 58.8083
2029 | 3.77% | 4.3% | 3.25% | 0.8 | 5.1 | 0.8 | 0.8 | 75019 | 48853 | 90457 | 9743.2 | 10816.7 | 11659.3 | 1.74 | 1.6 | 0.97 | 0.38 | 2.96 | 1.79 | 1.65 | 0.97 | 0.38 | 3 | 78.2 | 76.9 | 108.2 | 69 | 86.6 | 84.7 | 119.3 | 69 | 26 | 262.9 | 7.4 | 2029 | 0.71659 | 6.8551 |  | 90 |  | 317.3 | 2029 | 0.37091 | 6.6053 | 1.5436 | 1333 | 92 | 59.7967
2030 | 3.58% | 4.17% | 3% | 0.8 | 5 | 0.8 | 0.8 | 76198 | 48853 | 92922 | 9902.8 | 11055.2 | 11993 | 1.75 | 1.61 | 0.97 | 0.38 | 2.96 | 1.8 | 1.65 | 0.97 | 0.38 | 3.01 | 79 | 77.7 | 109.3 | 66 | 88 | 86 | 121.2 | 66 | 25.5 | 255.1 | 8.5 | 2030 | 0.75724 | 6.9786 |  | 90 |  | 317.3 | 2030 | 0.40182 | 6.6033 | 1.4974 | 1333 | 92 | 60.785
2031 | 3.39% | 4.03% | 2.75% | 0.83515 | 5.0255 | 0.86708 | 0.8012 | 77280 | 48853 | 95407 | 10049.3 | 11287.9 | 12329.5 | 1.76 | 1.61 | 0.97 | 0.38 | 2.97 | 1.81 | 1.66 | 0.97 | 0.38 | 3.02 | 80.9 | 79.4 | 111.7 | 63.3 | 89.9 | 87.7 | 123.7 | 63.3 | 25 | 247.4 | 11.4 | 2031 | 0.79788 | 7.1021 |  | 90 |  | 347.3 | 2031 | 0.43273 | 6.6014 | 1.4512 | 1333 | 92 | 61.7733
2032 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.80022 | 4.9757 | 0.82767 | 0.75148 | 78260 | 48853 | 97910 | 10182.1 | 11514.3 | 12668.6 | 1.76 | 1.62 | 0.97 | 0.38 | 2.97 | 1.82 | 1.67 | 0.97 | 0.38 | 3.03 | 80.9 | 79.4 | 111.8 | 60.7 | 91 | 88.8 | 125.2 | 60.7 | 24.6 | 240 | 14.3 | 2032 | 0.83853 | 7.2256 |  | 90 |  | 347.3 | 2032 | 0.46364 | 6.5995 | 1.4051 | 1333 | 92 | 62.7616
2033 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.76531 | 4.9259 | 0.78829 | 0.70178 | 79182 | 48853 | 100456 | 10307 | 11738.7 | 13013.4 | 1.77 | 1.63 | 0.97 | 0.38 | 2.98 | 1.83 | 1.68 | 0.97 | 0.38 | 3.04 | 83 | 81.4 | 114.6 | 58.2 | 93.7 | 91.2 | 128.7 | 58.2 | 24.2 | 232.8 | 17.2 | 2033 | 0.87917 | 7.349 |  | 90 |  | 347.3 | 2033 | 0.49455 | 6.5975 | 1.3589 | 1333 | 92 | 63.7499
2034 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.73041 | 4.8761 | 0.74892 | 0.65211 | 80070 | 48853 | 103059 | 10427.3 | 11963.6 | 13366 | 1.78 | 1.63 | 0.97 | 0.38 | 2.99 | 1.84 | 1.69 | 0.97 | 0.38 | 3.05 | 83.9 | 82.2 | 115.7 | 55.9 | 94.4 | 91.8 | 129.6 | 55.9 | 23.8 | 225.8 | 20.1 | 2034 | 0.91981 | 7.4725 |  | 90 |  | 347.3 | 2034 | 0.52546 | 6.5956 | 1.3127 | 1333 | 92 | 64.7382
2035 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.69553 | 4.8263 | 0.70957 | 0.60246 | 80938 | 48853 | 105729 | 10544.9 | 12190.4 | 13727.6 | 1.78 | 1.63 | 0.97 | 0.38 | 2.99 | 1.85 | 1.7 | 0.97 | 0.38 | 3.05 | 84.3 | 82.5 | 116.2 | 53.7 | 95.9 | 93.3 | 131.6 | 53.7 | 23.4 | 219 | 23 | 2035 | 0.96046 | 7.596 |  | 90 |  | 347.3 | 2035 | 0.55636 | 6.5937 | 1.2665 | 1333 | 92 | 65.7265
2036 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.66067 | 4.7766 | 0.67024 | 0.55283 | 81795 | 48853 | 108473 | 10660.8 | 12419.9 | 14099.2 | 1.78 | 1.64 | 0.97 | 0.38 | 3 | 1.86 | 1.71 | 0.97 | 0.38 | 3.06 | 85.4 | 83.6 | 117.8 | 51.6 | 97.9 | 95 | 134.2 | 51.6 | 23 | 212.5 | 27 | 2036 | 1.0011 | 7.7194 |  | 90 |  | 347.3 | 2036 | 0.58727 | 6.5917 | 1.2203 | 1333 | 92 | 66.7148
2037 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.62582 | 4.7269 | 0.63094 | 0.50323 | 82644 | 48853 | 111295 | 10775.9 | 12652.8 | 14481.5 | 1.79 | 1.64 | 0.97 | 0.38 | 3 | 1.86 | 1.7 | 0.97 | 0.38 | 3.06 | 85.5 | 83.7 | 117.9 | 49.7 | 97.5 | 94.7 | 133.7 | 49.7 | 22.6 | 206.1 | 31 | 2037 | 1.0417 | 7.8429 |  | 90 |  | 347.3 | 2037 | 0.61818 | 6.5898 | 1.1741 | 1333 | 92 | 67.7031
2038 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.59099 | 4.6772 | 0.59165 | 0.45366 | 83489 | 48853 | 114202 | 10890.4 | 12889.6 | 14875.2 | 1.79 | 1.65 | 0.97 | 0.38 | 3 | 1.86 | 1.71 | 0.97 | 0.38 | 3.07 | 86.5 | 84.6 | 119.2 | 47.8 | 98.7 | 95.8 | 135.3 | 47.8 | 22.2 | 199.9 | 35 | 2038 | 1.0824 | 7.9664 |  | 90 |  | 347.3 | 2038 | 0.64909 | 6.5879 | 1.128 | 1333 | 92 | 68.6914
2039 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.55618 | 4.6276 | 0.55238 | 0.40411 | 84334 | 48853 | 117197 | 11004.7 | 13130.5 | 15280.8 | 1.79 | 1.65 | 0.97 | 0.38 | 3 | 1.87 | 1.71 | 0.97 | 0.38 | 3.07 | 86.5 | 84.6 | 119.2 | 46.1 | 99.5 | 96.5 | 136.3 | 46.1 | 21.8 | 193.9 | 39 | 2039 | 1.123 | 8.0899 |  | 90 |  | 347.3 | 2039 | 0.68 | 6.5859 | 1.0818 | 1333 | 92 | 69.6797
2040 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.52138 | 4.578 | 0.51313 | 0.35458 | 85178 | 48853 | 120284 | 11119 | 13375.8 | 15698.9 | 1.8 | 1.65 | 0.97 | 0.38 | 3.01 | 1.88 | 1.72 | 0.97 | 0.38 | 3.08 | 87.6 | 85.6 | 120.7 | 44.4 | 100.9 | 97.9 | 138.3 | 44.4 | 21.5 | 188.1 | 43 | 2040 | 1.1637 | 8.2133 |  | 90 |  | 347.3 | 2040 | 0.71091 | 6.584 | 1.0356 | 1333 | 92 | 70.668
2041 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 4.5284 | 0.51313 | 0.3546 | 86099.59 | 48853 | 122601.1 | 11245.565 | 13590.25 | 16011.96 | 1.8029 | 1.6584 | 0.97 | 0.38 | 3.0124 | 1.8842 | 1.733 | 0.97 | 0.38 | 3.086 | 88.1368 | 86.6777 | 121.5499 | 41.4731 | 102.6046 | 99.5055 | 140.878 | 41.4731 | 21.0334 | 180.4232 | 45.4653 | 2041 | 1.2052 | 8.3635 |  | 90 |  | 347.3 | 2041 | 0.74731 | 6.5847 | 0.99662 | 1333 | 92 | 72.1203
2042 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 4.4788 | 0.51313 | 0.3546 | 86970.58 | 48853 | 125359.2 | 11363.53 | 13821.5 | 16385.52 | 1.8072 | 1.6627 | 0.97 | 0.38 | 3.0167 | 1.8915 | 1.7391 | 0.97 | 0.38 | 3.0921 | 88.8816 | 87.3674 | 122.5438 | 39.3822 | 103.7852 | 100.591 | 142.436 | 39.3822 | 20.6389 | 173.8384 | 48.9986 | 2042 | 1.2459 | 8.487 |  | 90 |  | 347.3 | 2042 | 0.77822 | 6.5828 | 0.95044 | 1333 | 92 | 73.1086
2043 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 4.4292 | 0.51313 | 0.3546 | 87841.57 | 48853 | 128117.3 | 11481.495 | 14052.75 | 16759.08 | 1.8114 | 1.667 | 0.97 | 0.38 | 3.021 | 1.8987 | 1.7452 | 0.97 | 0.38 | 3.0982 | 89.6264 | 88.0571 | 123.5377 | 37.2913 | 104.9658 | 101.6765 | 143.994 | 37.2913 | 20.2443 | 167.2536 | 52.5319 | 2043 | 1.2865 | 8.6105 |  | 90 |  | 347.3 | 2043 | 0.80913 | 6.5809 | 0.90426 | 1333 | 92 | 74.0969
2044 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 4.3797 | 0.51313 | 0.3546 | 88712.56 | 48853 | 130875.4 | 11599.46 | 14284 | 17132.64 | 1.8156 | 1.6713 | 0.97 | 0.38 | 3.0253 | 1.906 | 1.7513 | 0.97 | 0.38 | 3.1043 | 90.3712 | 88.7468 | 124.5316 | 35.2004 | 106.1464 | 102.762 | 145.552 | 35.2004 | 19.8498 | 160.6688 | 56.0652 | 2044 | 1.3272 | 8.734 |  | 90 |  | 347.3 | 2044 | 0.84004 | 6.5789 | 0.85808 | 1333 | 92 | 75.0852
2045 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 4.3302 | 0.51313 | 0.3546 | 89583.55 | 48853 | 133633.5 | 11717.425 | 14515.25 | 17506.2 | 1.8199 | 1.6756 | 0.97 | 0.38 | 3.0296 | 1.9133 | 1.7574 | 0.97 | 0.38 | 3.1104 | 91.116 | 89.4365 | 125.5255 | 33.1095 | 107.327 | 103.8475 | 147.11 | 33.1095 | 19.4552 | 154.084 | 59.5985 | 2045 | 1.3678 | 8.8575 |  | 90 |  | 347.3 | 2045 | 0.87095 | 6.577 | 0.8119 | 1333 | 92 | 76.0735
2046 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 4.2807 | 0.51313 | 0.3546 | 90454.54 | 48853 | 136391.6 | 11835.39 | 14746.5 | 17879.76 | 1.8241 | 1.6799 | 0.97 | 0.38 | 3.0339 | 1.9206 | 1.7636 | 0.97 | 0.38 | 3.1166 | 91.8608 | 90.1262 | 126.5194 | 31.0186 | 108.5076 | 104.933 | 148.668 | 31.0186 | 19.0607 | 147.4992 | 63.1318 | 2046 | 1.4085 | 8.981 |  | 90 |  | 347.3 | 2046 | 0.90186 | 6.5751 | 0.76572 | 1333 | 92 | 77.0618
2047 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 4.2312 | 0.51313 | 0.3546 | 91325.53 | 48853 | 139149.7 | 11953.355 | 14977.75 | 18253.32 | 1.8284 | 1.6842 | 0.97 | 0.38 | 3.0382 | 1.9278 | 1.7697 | 0.97 | 0.38 | 3.1227 | 92.6056 | 90.8159 | 127.5133 | 28.9277 | 109.6882 | 106.0185 | 150.226 | 28.9277 | 18.6661 | 140.9144 | 66.6651 | 2047 | 1.4491 | 9.1045 |  | 90 |  | 347.3 | 2047 | 0.93277 | 6.5731 | 0.71954 | 1333 | 92 | 78.0501
2048 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 4.1818 | 0.51313 | 0.3546 | 92196.52 | 48853 | 141907.8 | 12071.32 | 15209 | 18626.88 | 1.8326 | 1.6885 | 0.97 | 0.38 | 3.0425 | 1.9351 | 1.7758 | 0.97 | 0.38 | 3.1288 | 93.3504 | 91.5056 | 128.5072 | 26.8368 | 110.8688 | 107.104 | 151.784 | 26.8368 | 18.2716 | 134.3296 | 70.1984 | 2048 | 1.4898 | 9.228 |  | 90 |  | 347.3 | 2048 | 0.96368 | 6.5712 | 0.67336 | 1333 | 92 | 79.0384
2049 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 4.1324 | 0.51313 | 0.3546 | 93067.51 | 48853 | 144665.9 | 12189.285 | 15440.25 | 19000.44 | 1.8369 | 1.6928 | 0.97 | 0.38 | 3.0468 | 1.9424 | 1.7819 | 0.97 | 0.38 | 3.1349 | 94.0952 | 92.1953 | 129.5011 | 24.7459 | 112.0494 | 108.1895 | 153.342 | 24.7459 | 17.877 | 127.7448 | 73.7317 | 2049 | 1.5304 | 9.3515 |  | 90 |  | 347.3 | 2049 | 0.99459 | 6.5693 | 0.62718 | 1333 | 92 | 80.0267
2050 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 4.083 | 0.51313 | 0.3546 | 93938.5 | 48853 | 147424 | 12307.25 | 15671.5 | 19374 | 1.8411 | 1.6972 | 0.97 | 0.38 | 3.0512 | 1.9496 | 1.7881 | 0.97 | 0.38 | 3.141 | 94.84 | 92.885 | 130.495 | 22.655 | 113.23 | 109.275 | 154.9 | 22.655 | 17.4825 | 121.16 | 77.265 | 2050 | 1.571 | 9.475 |  | 90 |  | 347.3 | 2050 | 1.0255 | 6.5673 | 0.581 | 1333 | 92 | 81.015
2051 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 4.0337 | 0.51313 | 0.3546 | 94809.49 | 48853 | 150182.1 | 12425.215 | 15902.75 | 19747.56 | 1.8453 | 1.7015 | 0.97 | 0.38 | 3.0555 | 1.9569 | 1.7942 | 0.97 | 0.38 | 3.1472 | 95.5848 | 93.5747 | 131.4889 | 20.5641 | 114.4106 | 110.3605 | 156.458 | 20.5641 | 17.0879 | 114.5752 | 80.7983 | 2051 | 1.6117 | 9.5985 |  | 90 |  | 347.3 | 2051 | 1.0564 | 6.5654 | 0.53482 | 1333 | 92 | 82.0033
2052 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 3.9843 | 0.51313 | 0.3546 | 95680.48 | 48853 | 152940.2 | 12543.18 | 16134 | 20121.12 | 1.8496 | 1.7058 | 0.97 | 0.38 | 3.0598 | 1.9642 | 1.8003 | 0.97 | 0.38 | 3.1533 | 96.3296 | 94.2644 | 132.4828 | 18.4732 | 115.5912 | 111.446 | 158.016 | 18.4732 | 16.6934 | 107.9904 | 84.3316 | 2052 | 1.6523 | 9.722 |  | 90 |  | 347.3 | 2052 | 1.0873 | 6.5635 | 0.48864 | 1333 | 92 | 82.9916
2053 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 3.935 | 0.51313 | 0.3546 | 96551.47 | 48853 | 155698.3 | 12661.145 | 16365.25 | 20494.68 | 1.8538 | 1.7101 | 0.97 | 0.38 | 3.0641 | 1.9715 | 1.8064 | 0.97 | 0.38 | 3.1594 | 97.0744 | 94.9541 | 133.4767 | 16.3823 | 116.7718 | 112.5315 | 159.574 | 16.3823 | 16.2988 | 101.4056 | 87.8649 | 2053 | 1.693 | 9.8455 |  | 90 |  | 347.3 | 2053 | 1.1182 | 6.5616 | 0.44246 | 1333 | 92 | 83.9799
2054 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 3.8857 | 0.51313 | 0.3546 | 97422.46 | 48853 | 158456.4 | 12779.11 | 16596.5 | 20868.24 | 1.8581 | 1.7144 | 0.97 | 0.38 | 3.0684 | 1.9787 | 1.8125 | 0.97 | 0.38 | 3.1655 | 97.8192 | 95.6438 | 134.4706 | 14.2914 | 117.9524 | 113.617 | 161.132 | 14.2914 | 15.9043 | 94.8208 | 91.3982 | 2054 | 1.7336 | 9.969 |  | 90 |  | 347.3 | 2054 | 1.1491 | 6.5596 | 0.39628 | 1333 | 92 | 84.9682
2055 | 3.2% | 3.9% | 2.5% | 0.5214 | 3.8365 | 0.51313 | 0.3546 | 98293.45 | 48853 | 161214.5 | 12897.075 | 16827.75 | 21241.8 | 1.8623 | 1.7187 | 0.97 | 0.38 | 3.0727 | 1.986 | 1.8187 | 0.97 | 0.38 | 3.1717 | 98.564 | 96.3335 | 135.4645 | 12.2005 | 119.133 | 114.7025 | 162.69 | 12.2005 | 15.5097 | 88.236 | 94.9315 | 2055 | 1.7743 | 10.0925 |  | 90 |  | 347.3 | 2055 | 1.18 | 6.5577 | 0.3501 | 1333 | 92 | 85.9565
Note on E1: ====== ID#AAAAGiUUzZg Autor (2020-05-22 15:16:16) Fuente: Evolución futura de costos de las energías renovables y almacenamiento en América Latina-BID